## Sheet1
生命体征监护仪二级保养标准 |  | 保养日期
设备型号/编号 |  | 使用科室
保养项目 | 保养记录 | 保养情况 | 备注
外观 | 1.监护仪外壳是否干净、无污迹
2.外壳、按键、旋钮、接口和附件是否无机械性损坏
电气安全 | 1.电源线是否无磨损、绝缘性良好
2.测试电池性能，并对电池进行充放电维护
性能测试 | 1.监护仪时钟是否正确
2.按键功能检测，保证所有按键功能正常
3.心电、血氧、血压等参数检测是否正常
4.电池是否处于良好状态并工作正常（电池可支持20分钟以上）
5.开机运行过程中是否有异常声音，保证平稳运行
报警测试 | 各监测指标（心电、血氧、血压、呼吸等导联声光报警功能是否正常
备注：监护仪二级保养周期一年，保养工程师除完成以上保养项目外，需对保养的监护仪做质控检测，并提供质控报告
使用科室签字： |  | 保养工程师签字